## 采购清单
附件1
门诊楼空调线路改造材料采购项目采购清单
采购科室： 总务科 采购年度: 2019年 计划编号：CZYYZBB-2019091（由招标办来统一编号）
采购性质： 装饰类 经费科目：医院自筹 填制日期：2019年12月11日
序号 | 名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 预算金额（元） | 交货期限 | 采购方式 建议 | 备注
1 | 电缆线 | ZR-YJV-1KV-4*25+1*16 | 国标 | 76M | 阳工、家友、网联
2 | 电缆线 | ZR-YJV-1KV-4*50+1*25 | 国标 | 75M | 阳工、家友、网联
3 | 铜芯线 | BV-4平方 | 国标 | 150卷 | 阳工、家友、网联 |  |  |  |  | 100米/卷
4 | 铜芯线 | BV2.5平方 | 国标 | 50卷 | 阳工、家友、网联 |  |  |  |  | 100米/卷
5 | 插座 | 16A明装 | 国标 | 140只 | 德力西、正泰
6 | 配电箱 | 60*80 | 国标 | 4只