## 1采购需求表
附件1
崇左市人民医院热水机房防护工程采购需求计划表
需求科室： 项目办 采购年度: 2019年 计划编号：2019058（由招标办来统一编号）
采购性质：装饰工程 （工程类/ 服务类/货物类） 经费科目：医院自筹（医院自筹资金/政府资金） 填制日期：2019年7月7日
序号 | 名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 预算金额（万元） | 交货期限 | 采购方式 建议 | 备注
1 | 内墙抹灰 |  | 8mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 | ㎡ | 180
2 | 内墙腻子涂料 |  | 2遍腻子、打磨、底漆、面漆2道 | ㎡ | 180
3 | 钢质推拉门 |  | 2550mm*1500mm，含安装 | 樘 | 1
4 | 钢质防盗门 |  | 2100mm*1500mm，含安装 | 樘 | 1
5 | 铝合金窗 |  | 1900mm*1900mm*3扇，含安装 | ㎡ | 10.83
6 | 不锈钢防盗窗 |  | 1900mm*1900mm*3扇（海利304），含安装 | ㎡ | 10.83
7 | 灯具安装 |  | 含线路、2个开关、2个插座 | 盏 | 4
8 | 紫外外灯 |  | 含线路、开关 | 盏 | 2
9 | 井道不锈钢护栏 |  | 海利304 | ㎡ | 2
10 | 升降机安装 |  | 装载额定重量1000KG 以内，含配件及安装所需电缆、调试 | 项 | 1
11 | 斜坡拦板 |  | 50mm玻璃岩棉隔板,镀锌角铁边框，主支撑点用方通（40mm×60mm）加固 | ㎡ | 230
12 | 东面门口斜坡 |  | 2500mm*5000mm | ㎡ | 12.5
13 | 混凝土防水保护层 |  | 50mm厚C20细石混凝土 | ㎡ | 50
报价包括完成本工程所需全部工序的费用且含税。