附件2

崇左市人民医院中央空调主机维修保养项目采购市场调研文件

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系方式：

邮箱地址：

年        月        日

目 录

一、 公司简介、相关证件及授权委托书等	1

二、报价一览表	2

三、 其他认为有必要提供的材料	3

- 公司简介、相关证件及授权委托书等

二、报价一览表

报价一览表

| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀阀驱动器 | 丹佛斯， | Z4202123 | 2个 |  |  |
| 2 | 能量位传感器 | 麦克维尔 | 7876-143 | 1个 |  |  |
| 3 | 冷冻油 | 麦克维尔 | FWZ15012 容量：18.9升/桶 | 12桶 |  |  |
| 4 | 压缩机油过滤器 | 麦克维尔 | M7384-188 | 4个 |  |  |
| 5 | 供油管铜过滤器 | 麦克维尔 | Z4203739 | 1个 |  |  |
| 6 | 干燥过滤器 | 麦克维尔 | Z4203777 | 8个 |  |  |
| 7 | R22制冷剂 | 金冷、麦克维尔 | 22.7KG/瓶 | 4瓶 |  |  |
| 8 | 冷冻油 | 特灵 | TRAN 容量：1加仑/桶 | 18桶 |  |  |
| 9 | 油过滤器 | 特灵 | OI00048 | 3个 |  |  |
| 10 | 温度传感器 | 特灵 | ELM01405 | 1个 |  |  |
| 11 | R134a制冷剂 | 麦克维尔 | 13.5KG/瓶 | 9瓶 |  |  |
| 12 | 人工费 |  |  | 1项 |  |  |
| 合 计：大写人民币： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 报价表须加盖公章。

  - 报价包括所有可能发生的费用（即所需一切人工、运输、装卸、利润、服务费等）及其他所有成本及各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

供应商名称（单位盖公章）：

日  期：

- 其他认为有必要提供的材料