附件2

消防维保公司资质要求、维保内容

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立法人资格能提供本次采购服务内容的单位；

2.具备应急管理部制定的消防技术服务机构从业条件；

3.近3年做过三甲医院消防维保项目；

4.维护保养内容：

维护保养范围及建筑面积：总建筑面积107115，其中外科楼29600㎡，外科楼地下室1353㎡；内科综合楼：42029㎡；门诊楼：21861㎡；行政后勤楼：9480㎡；高压氧楼2432㎡：

建筑高度：外科楼：25m；内科综合楼：95.8m；门诊楼21m；行政后勤楼：45.69m；高压氧楼17.6m：。

（1）火灾自动报警系统；

（2）自动喷水灭火系统；

（3）消防给水及消火栓系统；

（4）气体灭火系统；

（5）电气火灾监控系统；

（6）防排烟系统；

（7）应急照明及疏散指示系统；

（8）消防应急广播/电话；

（9）防火分隔设施；

（10）消防电梯；

（11）灭火器。

5、维护保养服务形式及内容：

1.必须严格依据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《广西壮族自治区消防条例》及其他相关国家现行标准规范，提供定期保养测试及报修维修和应急情况处理服务。根据维护保养细则定期进行月检、季检、年检，每次维护保养工作完成后，出具维护保养巡查表，分别由双方现场人员或负责人签字确认，年度出具维护保养全面检查报告；定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况；

2.维护保养的消防设备，在维保合同期限内符合最新检测常用国家标准；

3.出具的维保报告必须实事求是，真实反应各设备的状况；

4.合同期间内由于甲方原因需对消防设备进行整改、增减或移位时，所需费用由甲方承担，新增消防设施也属于本合同维护范围；乙方在维保时如发现有故障隐患，需要维修或更换的部件不属于常用易损件的，由甲方负责购买，乙方负责免费更换及检测（在合同期一年内，更换常用易损件用一般维修材料费用，总金额在1000元以内（包括1000元）的由乙方承担，超过1000元后，费用另计，由甲方自行承担（易损件即一般维修材料目录）；如需委托乙方购买并对设备或部件进行维修或更换的，乙方须经甲方相关部门审定采购数量及价格后方可采购，甲方依据审定的数量及价格向乙方支付采购费用；

免费维修材料易损件

| 序号 | 品名 |
| --- | --- |
| 1 | 洒水喷头 |
| 2 | DN32以下的水阀 |
| 3 | DN32以下的管件 |
| 4 | 防火阀中的微动开关 |
| 5 | 防火阀中的手动拉线 |
| 6 | 防火门上的小五金件（闭门器除外） |
| 7 | 消火栓箱上的小五金 |
| 8 | 密封填料 |
| 9 | 密封垫纸 |
| 10 | 压力表 |
| 11 | 控制盘上指示灯 |
| 12 | 控制盘上按钮 |
| 13 | 控制盘上指示开关 |
| 14 | 电线（Φ6mm2内、长度不超过20米) |
| 15 | 线管（长度不超过20米） |

5.对于故障维修项目，乙方应提出详细的维修方案并报甲方书面同意后实施。在维修或更换零部件完成后，经检验故障确已修复且恢复正常运行的，乙方应向甲方提供维修单并由双方签字确认；

6. 因乙方原因造成设备损坏的，由乙方负责设备的更换和维修费用；

7. 合同范围内的消防设施除进行定期维护保养外，在接到甲方消防设施故障的通知后1个工作日内赶到故障现场。如出现突发性故障，影响到医院消防安全，维保维修人员应在2小时内到达现场协助解决；

8.每年为甲方的消防管理人员或员工提供消防知识培训不少于2次；

9.院内有大型消防安全检查时，检查前做好消防设施的检查工作，协助做好迎检各项工作。