崇左市人民医院医疗计量仪汇总

- 2026年度崇左市人民医院医疗计量仪汇总表（非强检部分）

| 序号 | 非强检仪器名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 检测次数/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三用恒温水槽 | 2 |  |  | 1 |
| 2 | 低速台式离心机 | 24 |  |  | 1 |
| 3 | 恒温水浴箱 | 2 |  |  | 1 |
| 4 | 体重秤 | 27 |  |  | 1 |
| 5 | 电子体重秤 | 6 |  |  | 1 |
| 6 | 婴儿秤 | 7 |  |  | 1 |
| 7 | 输液泵 | 85 |  |  | 1 |
| 8 | 注射泵 | 108 |  |  | 1 |
| 9 | 双道微量注射泵 | 120 |  |  | 1 |
| 10 | 医用冰箱 | 92 |  |  | 1 |
| 11 | 三通道注射泵 | 12 |  |  | 1 |
| 12 | 孵育器 | 1 |  |  | 1 |
| 13 | 电子天平 | 9 |  |  | 1 |
| 14 | 血液透析滤过装置 | 53 |  |  | 1 |
| 15 | 干燥箱 | 3 |  |  | 1 |
| 16 | 显微镜 | 21 |  |  | 1 |
| 17 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 27 |  |  | 1 |
| 18 | 生物安全柜 | 11 |  |  | 1 |
| 19 | 体外除颤监护仪 | 18 |  |  | 1 |
| 20 | 超净工作台 | 4 |  |  | 1 |
| 21 | 新生儿黄疸治疗箱 | 4 |  |  | 1 |
| 22 | 婴儿培养箱 | 18 |  |  | 1 |
| 23 | 婴儿辐射保暖台 | 9 |  |  | 1 |
| 24 | 血液运输箱 | 5 |  |  | 1 |
| 25 | 多功能麻醉机 | 13 |  |  | 1 |
| 26 | 电热恒温培养箱 | 1 |  |  | 1 |
| 27 | 有创呼吸机 | 64 |  |  | 1 |
| 28 | 胎儿/母亲监护仪 | 22 |  |  | 1 |
| 29 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 3 |  |  | 1 |
| 30 | 胎心多普勒仪 | 8 |  |  | 1 |
| 31 | 冰箱室温多用温度计 | 50 |  |  | 1 |
| 32 | 毛发式温湿度表 | 50 |  |  | 1 |
| 33 | 刻度吸量管 | 6 |  |  | 1 |
| 34 | 温湿度记录仪 | 4 |  |  | 1 |
| 35 | 移液器 | 69 |  |  | 1 |
| 36 | 电导率测定仪 | 3 |  |  | 1 |
| 37 | 八通道移液器 | 2 |  |  | 1 |
| 38 | 二氧化碳细胞培养箱 | 2 |  |  | 1 |
| 39 | 医用直线加速器 | 1 |  |  | 1 |
| 40 | 分度吸管 | 7 |  |  | 1 |
| 41 | 温湿度表 | 11 |  |  | 1 |
| 42 | 定性扩增仪 | 1 |  |  | 1 |
| 43 | 压力表 | 50×2 |  |  | 2 |
| 44 | 肺功能仪 | 2 |  |  | 1 |
| 45 | 冷库 | 3 |  |  | 1 |
| 46 | 恒温摇床 | 1 |  |  | 1 |
| 47 | 超声骨密度仪 | 2 |  |  | 1 |
| 48 | 超声波身高体重测量仪 | 4 |  |  | 1 |
| 49 | 核磁共振成像系统 | 2 |  |  | 1 |
| 50 | 高频电刀 | 17 |  |  | 1 |
| 51 | 空氧混合器 | 6 |  |  | 1 |
| 52 | 干式恒温金属浴 | 1 |  |  | 1 |
|  | 合计 | 1023 |  |  |  |

2.2026年度崇左市人民医院医疗计量仪汇总表（强检部分）

| 强检仪器名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 检测次数/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字心电图机 | 45 |  |  | 1 |
| 多参数监护仪 | 360 |  |  | 1 |
| 移动式数字医用X射线摄影系统DR | 2 |  |  | 1 |
| 医用乳腺X射线摄像系统 | 1 |  |  | 1 |
| 数字医用X射线摄影系统DR | 2 |  |  | 1 |
| 全身双能X线骨密度仪 | 1 |  |  | 1 |
| 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 3 |  |  | 1 |
| 医用诊断全景牙科X射线摄像系统 | 1 |  |  | 1 |
| 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 2 |  |  | 1 |
| 移动式C形臂X射线机 | 2 |  |  | 1 |
| 数字化车载X射线摄影系统 | 1 |  |  | 1 |
| 验光机 | 3 |  |  | 1 |
| 镜片箱 | 2 |  |  | 1 |
| 脑电图机 | 1 |  |  | 1 |
| 焦度计 | 1 |  |  | 1 |
| 合计 | 427 |  |  |  |